SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D. 03.02.01.74

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNCYCH, ZAWORÓW GAZOWYCH I WODOCIĄGOWYCH

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot SST.

1.2 Zakres stosowania SST.

1.3 Zakres robót objętych SST.

1.4 Określenia podstawowe.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

4.2 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

5. Wykonanie robót.

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.

5.2 WYKONANIE ROBÓT

6. Kontrola jakości robót.

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.

6.2 KONTROLA ROBÓT

7. Obmiar robót.

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.

7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

8. Odbiór robót.

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT.

9. Podstawa płatności.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy platności.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

10. Przepisy związane.

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót związanych z regulacją pionową studzienek telekomunikacyjnych w związku z:

Modernizacją ulicy Topolowej oraz Wierzbowej w Gałowie

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją pionową studzienek telekomunikacyjnych, oraz zaworów gazowych i wodociągowych.

## Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Beton

Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

# SPRZĘT

Nie dotyczy

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## Wykonanie robót

Regulację pionową należy wykonać używając cegłę pełną kanalizacyjną na miesznce betonowej B-30 z doprowadzeniem urządzeń do wysokości przewidzianej w projekcie.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Kontrola robót

Rzędne urządzeń powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka).

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 5. PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 17. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |