{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["koszt inwestorski oświetlenie L"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"koszt inwestorski oświetlenie L","index":0,"n_rows":275,"n_cols":8,"rows_kept":275,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Podstawa","Opis","jm","Nakłady","Koszt jedn.","R","M","S"]
["KNNR 5 1001-04","Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg obmiar = 5szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 7.46r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","37.3000"]
[null," -- M -- "]
[null,"słupy stalowe SO 7 Noc S-B (Elmonter) 5szt * 795.00zł/szt","szt","5.0000"]
[]
[null,"fundament B 120 5 * 145.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"wysięgnik L 2000 5 * 215.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"złączka IZK 1 1/szt. * 52.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"złączka IZK 2 1/szt. * 70.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"złączka IZK 3 1/szt. * 85.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"złączka IZK 0 1/szt. * 65.00zł/",null,"5.0000"]
[]
[null,"kapturek M 24 20 * 4.50zł/",null,"20.0000"]
[]
[null,"cement \"35\" 110kg/szt. * 0.38zł/kg","kg","550.0000"]
[]
[null,"żwir do betonów 0.243m3/szt. * 8.00zł/m3","m3","1.2150"]
[]
[null,"piasek do betonów 0.123m3/szt. * 12.00zł/m3","m3","0.6150"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 7451.35zł","%","2.5000"]
[null," -- S -- "]
[null,"koparka podsiębierna 0,15m3 0.09m-g/szt. * 100.00zł/m-g","m-g","0.4500"]
[]
[null,"żuraw samochodowy 1.62m-g/szt. * 55.00zł/m-g","m-g","8.1000"]
[]
[null,"środek transportowy 0.45m-g/szt. * 15.00zł/m-g","m-g","2.2500"]
[]
[null,"przyczepa dłużycowa 0.4m-g/szt. * 11.00zł/m-g","m-g","2.0000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 8407.69"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1003-02","Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe przy wysokości latarń do 7 m obmiar = 5kpl.przew.","kpl.przew."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 1.38r-g/kpl.przew. * 6.00zł/r-g","r-g","6.9000"]
[null," -- M -- "]
[null,"przewód YDY 3x2,5mm 65m * 2.73zł/m","m","65.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 177.45zł","%","2.5000"]
[null," -- S -- "]
[null,"podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 0.66m-g/kpl.przew. * 32.00zł/m-g","m-g","3.3000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 328.89"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1004-02","Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego obmiar = 5szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.72r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","3.6000"]
[null," -- M -- "]
[null,"oprawa Malaga SGS 104 SON(-T)150W SP TP CLII 5kpl * 315.00zł/kpl","kpl","5.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 1575zł","%","2.5000"]
[null," -- S -- "]
[null,"środek transportowy 0.06m-g/szt. * 15.00zł/m-g","m-g","0.3000"]
[]
[null,"podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 0.41m-g/szt. * 32.00zł/m-g","m-g","2.0500"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 1706.08"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 2-01 0701-02","Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III obmiar = 240m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.5852*0.955=0.558866r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","134.1278"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 804.72"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 5-10 0103-02","Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych obmiar = 275m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.0676*0.955=0.064558r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","17.7535"]
[null," -- M -- "]
[null,"wazelina techniczna 0.011kg/m * 4.60zł/kg","kg","3.0250"]
[]
[null,"opaski kablowe OKi 0.1szt/m * 3.20zł/szt","szt","27.5000"]
[]
[null,"folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0.42m2/m * 1.20zł/m2","m2","115.5000"]
[]
[null,"słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm' 0.015szt/m * 30.00zł/szt","szt","4.1250"]
[]
[null,"Kabel YAKY 4x25mm 1/m * 20.80zł/",null,"275.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2% * 6084.38zł","%","2.0000"]
[null," -- S -- "]
[null,"samochód dostawczy 0.9 t 0.0067m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","1.8425"]
[]
[null,"samochód skrzyniowy do 5 t 0.0082m-g/m * 25.00zł/m-g","m-g","2.2550"]
[]
[null,"przyczepa do przewożenia kabli 0.0044m-g/m * 7.00zł/m-g","m-g","1.2100"]
[]
[null,"ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 0.0044m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","1.2100"]
[]
[null,"żuraw samochodowy 4 t 0.0044m-g/m * 55.00zł/m-g","m-g","1.2100"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 6490.03"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 5-10 0301-01","Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m obmiar = 550m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.0132*0.955=0.012606r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","6.9333"]
[null," -- M -- "]
[null,"piasek do betonów zwykłych 0.056m3/m * 6.50zł/m3","m3","30.8000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2% * 200.2zł","%","2.0000"]
[null," -- S -- "]
[null,"samochód samowyładowczy 5 t 0.008m-g/m * 28.00zł/m-g","m-g","4.4000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 369.05"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 5-10 0306-02","Mechaniczne przepychanie rur  o śr. do 125 mm pod drogami i nasypami obmiar = 8m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 2.0252*0.955=1.934066r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","15.4725"]
[null," -- M -- "]
[null,"materiały pomocnicze 2%","%","2.0000"]
[null," -- S -- "]
[null,"samochód dostawczy 0.9 t 0.0074m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","0.0592"]
[]
[null,"samochód skrzyniowy do 5 t 0.0186m-g/m * 25.00zł/m-g","m-g","0.1488"]
[]
[null,"sprężarka spalinowa 1m-g/m * 75.00zł/m-g","m-g","8.0000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 697.44"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 8m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.128r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","1.0240"]
[null," -- M -- "]
[null,"rura SRS-G 110 12 * 22.39zł/",null,"12.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 268.68zł","%","2.5000"]
[null," -- S -- "]
[null,"środek transportowy 0.014m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","0.1120"]
[]
[null,"żuraw samochodowy 0.007m-g/m * 55.00zł/m-g","m-g","0.0560"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 286.30"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 5-10 0114-02","Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych obmiar = 8m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.1333*0.955=0.127302r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","1.0184"]
[null," -- M -- "]
[null,"wazelina techniczna 0.04kg/m * 4.60zł/kg","kg","0.3200"]
[]
[null,"opaski kablowe OKi 0.08szt/m * 3.20zł/szt","szt","0.6400"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2% * 3.52zł","%","2.0000"]
[null," -- S -- "]
[null,"samochód dostawczy 0.9 t 0.0067m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","0.0536"]
[]
[null,"przyczepa do przewożenia kabli 0.0044m-g/m * 7.00zł/m-g","m-g","0.0352"]
[]
[null,"ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 0.0044m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","0.0352"]
[]
[null,"żuraw samochodowy 4 t 0.0044m-g/m * 55.00zł/m-g","m-g","0.0352"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 13.23"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 2-01 0704-02","Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III obmiar = 275m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.3223*0.955=0.307797r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","84.6442"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 507.93"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNR 5-10 1106-01","Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie obmiar = 1szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 3.4*0.955=3.247r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","3.2470"]
[null," -- M -- "]
[null,"szafa sterownicza SO 1szt/szt. * 1100.00zł/szt","szt","1.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2% * 1100zł","%","2.0000"]
[null," -- S -- "]
[null,"samochód dostawczy 0.9 t 0.79m-g/szt. * 15.00zł/m-g","m-g","0.7900"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 1153.33"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0726-10","Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 21szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 2.52r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","52.9200"]
[null," -- M -- "]
[null,"końcówki kablowe 4szt/szt. * 0.93zł/szt","szt","84.0000"]
[]
[null,"opaski kablowe typu Oki 1szt/szt. * 0.40zł/szt","szt","21.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 86.52zł","%","2.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 406.20"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0726-10","Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 1szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 2.52r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","2.5200"]
[null," -- M -- "]
[null,"końcówki kablowe 4szt/szt. * 0.93zł/szt","szt","4.0000"]
[]
[null,"opaski kablowe typu Oki 1szt/szt. * 0.40zł/szt","szt","1.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 4.12zł","%","2.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 19.34"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1203-03","Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 21szt.żył","szt.żył"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.0231r-g/szt.żył * 6.00zł/r-g","r-g","0.4851"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 2.92"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0907-06","Układanie uziomów w rowach kablowych obmiar = 275m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.22r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","60.5000"]
[null," -- M -- "]
[null,"bednarka ocynkowana' 0.78kg/m * 3.70zł/kg","kg","214.5000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 793.65zł","%","2.5000"]
[null," -- S -- "]
[null,"środek transportowy 0.06m-g/m * 15.00zł/m-g","m-g","16.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 1423.95"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0603-06","Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) obmiar = 5m","m"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.309r-g/m * 6.00zł/r-g","r-g","1.5450"]
[null," -- M -- "]
[null,"bednarka ocynkowana 0.78m/m * 3.70zł/m","m","3.9000"]
[]
[null,"wsporniki z uchwytem bezśrubowym 1.01szt/m * 19.50zł/szt","szt","5.0500"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 112.91zł","%","2.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 125.01"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0611-01","Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie obmiar = 5szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.248r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","1.2400"]
[null," -- S -- "]
[null,"spawarka 0.124m-g/szt. * 4.00zł/m-g","m-g","0.6200"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 9.92"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1204-07","Montaż końcówek kablowych przez lutowanie - przekrój żył do 16 mm2 obmiar = 30szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.0567r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","1.7010"]
[null," -- M -- "]
[null,"końcówki kablowe do lutowania 1.02szt/szt. * 3.50zł/szt","szt","30.6000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 107.1zł","%","2.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 119.97"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 0612-06","Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik obmiar = 5szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.449r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","2.2450"]
[null," -- M -- "]
[null,"złącza 1szt/szt. * 15.00zł/szt","szt","5.0000"]
[]
[null,"materiały pomocnicze 2.5% * 75zł","%","2.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 90.35"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1302-03","Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy obmiar = 5odc.","odc."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 1.8r-g/odc. * 6.00zł/r-g","r-g","9.0000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 54.00"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1303-01","Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) obmiar = 1pomiar","pomiar"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.63r-g/pomiar * 6.00zł/r-g","r-g","0.6300"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 3.78"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1303-02","Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) obmiar = 4pomiar","pomiar"]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.42r-g/pomiar * 6.00zł/r-g","r-g","1.6800"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 10.08"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1304-01","Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) obmiar = 1szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 1.24r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","1.2400"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 7.44"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1304-02","Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) obmiar = 4szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.56r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","2.2400"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 13.44"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1304-05","Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) obmiar = 1szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.5r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","0.5000"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 3.00"]
[null,"Ceny jednostkowe "]
["KNNR 5 1304-06","Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) obmiar = 4szt.","szt."]
[null," -- R -- "]
[null,"robocizna 0.28r-g/szt. * 6.00zł/r-g","r-g","1.1200"]
[null,"Razem koszty bezpośrednie: 6.72"]
[null,"Ceny jednostkowe "]